МБОУ ДОД ЦРТДиЮ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

МИРЭА — Российский технологический университет

Детский технопарк «Альтаир» РТУ МИРЭА

Тема: Определение генетически модифицированных организмов (ГМО) в продуктах питания с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР)

Автор работы:

Ученица 10 класса ЦРТиД

Зорина Полина Евгеньевна

Научный руководитель:

Преподаватель Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА

Васильева Дарья Владимировна,

Педагог дополнительного образования Мохова Вера Николаевна

Красноармейск 2023

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	5

2.1 Объекты исследования	5

2.2 Материалы и методы исследования	5

2.3 Методика выполнения работы	10

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ	19

ВЫВОДЫ	20

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	22

### ВВЕДЕНИЕ

Генетически модифицированный организм (ГМО) – организм, генотип которого был искусственно изменен при помощи методов генной инженерии — науки, которая позволяет вводить в геном растения, животного, микроорганизма фрагмент ДНК из любого другого организма с целью придания ему определенных свойств.

Я выбрала тему проекта: «Определение генетически модифицированных организмов (ГМО) в продуктах питания с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР)», потому что считаю, что в наше время она очень актуальна. 	Актуальность: Проблема ГМО бесспорно волнует не только ученых, но и простых обывателей. ГМО стали все чаще встречаться в нашей жизни, и желание подробнее узнать о достижениях современной науки в этой области естественно. Биотехнология, результатом которой является генные модификации, необходима для решения многих проблем, связанных с резким ростом населения на планете Земля. Без этих технологий производство многих продуктов было бы невозможно, успехи медицины были бы значительно скромнее.

Тренд здорового питания завоевывает популярность и расширяет круг потенциальных покупателей безопасных и натуральных продуктов питания. Для более полного информирования покупателей, была введена маркировка «Без ГМО». По статистике 66 % населения считает ГМО вредным и опасным для здоровья. Производители сельхоз продукции не видят выгоды в ГМО для себя. Им не хочется тратить деньги и время на исследование и внедрение технологий. Таким образом, у них есть целых 66 % населения, которых можно легко убедить в том, что от генетически модифицированных продуктов питания они будут мутировать и покупать стоит только сорта с маркировкой «Без ГМО», которые могут стоить в несколько раз дороже (Например, у той же самой соды нет генов, однако в магазине часто можно увидеть соду с маркировкой «Без ГМО», что является абсурдом, ведь у нее даже нечего модифицировать).

Гипотеза: Маркировка «Без ГМО» не гарантирует полного отсутствия в товаре измененных генов, она лишь информирует о том, что в составе пищевой продукции генетически модифицированных организмов менее 1%.

Цель проекта: получение сведений о наличии генно-модифицированных молекул ДНК в магазинных марках кукурузы методом ПЦР.

Задачи проекта:

1) Выделение молекулы ДНК из исследуемого объекта в лабораторных условиях;

2) Проведение ПЦР для визуальной детекции выделенных молекул ДНК на этапе электрофореза;

3) Регистрация результатов эксперимента, основанного на изучении исследуемого объекта на наличие генно-модифицированных молекул ДНК, посредством проведения электрофореза;

4) Сравнение результатов, полученных в ходе исследования двух различных объектов одного и того же производителя, различных при этом по способу обработки и упаковки.

Новизна темы:

1) По данным экспертов, 70% импортных продуктов и около 30% отечественных – генетически модифицированные;

2)    Генетически модифицированные организмы — пища будущего.

Степень изученности данного вопроса: Генная инженерия как отдельное направление биотехнологии зародилось в 1972 году, в связи с чем является развивающимся направлением.

Личный вклад:

1) Изучение научной литературы по данной проблеме;

2) Самостоятельная постановка и проведение всех нижеуказанных опытов (Под наблюдением специалиста).

### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Работа выполнялась на базе Детского технопарка «Альтаир» (МИРЭА — Российский технологический университет) в кластере лабораторий «Биохимические и химические технологии», под руководством преподавателя технопарка Васильевой Дарьи Владимировны.

### 2.1 Объекты исследования

1. Консервированная кукуруза Ашан

2. Кукуруза в зернах Ашан (замороженная)

### 2.2 Материалы и методы исследования

Материалы исследованиях

Оборудование: автоматические пипетки различного объема, аналитические весы, микропробирки различного объема, штативы для микропробирок, центрифуга/микроцентрифуга, вортекс, термостат твердотельный, амплификатор, мерная колба, цилиндр, СВЧ-печь, форма для заливки геля, гребенки, горизонтальная камера для электрофореза, источник тока, УФ-трансиллюминатор.

Реактивы: ГРС-nos (с праймерами на nos-терминатор), ГРС-p35 (с праймерами на p35-промотор), ГРС-zein (с праймерами на зеин), Taq ДНК Полимераза, ПКО-nos – положительный контрольный образец (содержит ДНК с  nos-терминатором), ПКО-p35 – положительный контрольный образец (содержит ДНК с p35-промотором), ПКО-zein – положительный контрольный образец (содержит ДНК с геном зеина), ОКО-отрицательный контрольный образец, TAE-буфер 50x №1, TAE-буфер 50x №2, дистиллированная вода, агароза, бромистый этидий, краска, маркер.

Методы исследования

ДНК – это макромолекула, которая хранит информацию о структуре различных белков, клеток и тканей в виде генетического кода и обеспечивает передачу этой информации из поколения в поколение.

Выделение ДНК из биологического материала — это первый этап любого молекулярно-генетического исследования.

Для выделения ДНК используют различные методики в зависимости от поставленных задач. Их суть заключается в экстракции (извлечении) ДНК из биопрепарата и удалении или нейтрализации посторонних примесей для получения препарата ДНК с чистой, пригодной для постановки ПЦР.

1. Полимеразная цепная реакция (ПЦР, амплификация)

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — экспериментальный метод молекулярной биологии, способ значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе).

В основе метода ПЦР лежит многократное удвоение определённого участка ДНК при помощи ферментов в искусственных условиях (in vitro). В результате нарабатываются количества ДНК, достаточные для визуальной детекции. При этом происходит копирование только того участка, который удовлетворяет заданным условиям, и только в том случае, если он присутствует в исследуемом образце.

Помимо простого увеличения числа копий ДНК, ПЦР позволяет производить множество других манипуляций с генетическим материалом (введение мутаций, сращивание фрагментов ДНК) и используется в биологической и медицинской практике (для диагностики заболеваний, для установления отцовства, для клонирования генов, выделения новых генов).

Изолированное умножение гена или его фрагмента называют амплификацией. Каждый цикл амплификации включает 3 этапа, протекающие при различных температурных режимах.

1 этап: денатурация ДНК. Протекает при 93-95 °C в течение 30-40 секунд.

2 этап: отжиг праймеров. Присоединение праймеров происходит комплиментарно к соответствующим последовательностям на противоположных цепях ДНК на границах специфического участка, поэтому в реакционную смесь вносят два праймера. Для каждой пары праймеров существует своя температура отжига, значения которой располагаются в интервале от 50 °C до 65 °C. Время отжига 20-60 секунд.

3 этап: элонгация (наращивание цепей ДНК). Комплиментарное достраивание ДНК происходит от 5'-конца к 3'-концу цепи в противоположных  направлениях, начиная с участков присоединения праймеров, материалом для синтеза новых цепей ДНК служат добавляемые в раствор дезоксинуклеотидтрифосфаты. Процесс синтез катализируется ферментом  Taq ДНК полимеразой и проходит при температуре от 70 до 72 °C. Время протекания синтеза — от 20 до 40 секунд.

В Первом цикле двунитевые ДНК-мишени используются как матрицы с сайтами связывания прамеров, при этом ориентация 3'-концов каждого праймера навстречу друг другу. После первого цикла синтезируются две новые нити, на одних концах которых расположены праймеры, а на  других концы нити ДНК различной длины (рисунок 1).

Рисунок 1 — Параметры первого цикла амплификации

Во втором цикле каждая из четырех нитей ДНК взаимодействует с праймерами (которые присутствуют в избытке), чтобы инициировать новый раунд синтеза ДНК. Из восьми однонитевых продуктов две нити ограничены только праймерами по длине — это короткие последовательности или ампликоны, которые будут накапливаться экспоненциально в последующих циклах (рисунок 2).

Амплификацию проводят по заданной программе в автоматическом режиме. Время проведения реакции в зависимости от заданной программы составит 1 — 1,5 часа.

Рисунок 2 — Второй цикл амплификации

2. Электрофорез в агарозном геле

Электрофорез — метод разделения соединений смеси, основанный на движении заряженных молекул в однородном электрическом поле. Разделение соединений происходит в соответствии с их электрофоретической подвижностью. Электрофоретическая подвижность определяется размером и формой белка. Данный метод позволяет оценить количество амплифицированной ДНК и ее размер.

Сахарофосфатный остов молекул ДНК заряжен отрицательно, поэтому цепи ДНК будут передвигаться через специальный агарозный гель от отрицательного электрода (катода) в сторону положительного электрода (анода).

Более длинные молекулы ДНК проходят через гель медленнее, чем короткие молекулы ДНК, которые мигрируют быстрее.

В агарозном геле содержится специальный краситель (бромистый этидий), который при взаимодействии с молекулами ДНК интеркалирует между азотистыми основаниями и флюоресцирует в УФ-лучах.

Рисунок 3 — Процесс проведения электрофореза в агарозном геле

После окончания электрофореза, продолжающегося от 20 до 50 минут, гель помещают на фильтр трансиллюминатора, излучающего ультрафиолетовый свет, за счет чего можно получить электрофореграмму с результатами исследования.

### 2.3 Методика выполнения работы

1. Выделение ДНК

1. В пробирку объемом 1,5 мл поместить 100-150 мг анализируемого образца. Для анализа необходимо взять кукурузу.

Рисунок 4 — Процесс инкубации/кукуруза после инкубации

2. Добавить 1 мл Буфера для экстракции. Инкубировать 20-30 минут при 50 °C, аккуратно перемешивая каждые 5-10 минут. Центрифугировать 5 минут при 15000×g, перенести супернатант в новую пробирку.

Рисунок 6 — Центрифугирование/кукуруза после центрифугирования

3. Добавить 100 мкл Раствора ацетата калия, тщательно перемешать, инкубировать на льду 15 минут. Центрифугировать 15 минут при 15000×g.

Рисунок 7 — Инкубация на льду/колонка с анализируемым образцом

4. Перенести супернатант в чистую пробирку на 2 мл.

5. Добавить к супернатанту равный объем Раствора для сорбции, перемешать на мешалке типа «Вортекс».

6. Подготовить пробирку-приемник и колонку для выделения ДНК. Колонку поместить в пробирку-приемник.

7. Внести в колонку с фильтром 100 мкл Раствора для промывки. Центрифугировать пробирку 10 секунд при 3000×g.

8. Внести в колонку анализируемый образец. Центрифугировать 1 минуту при 3000×g. Необходимо учитывать, что объем колонки составляет 650 мкл. Если объем выделяемого образца превышает 650 мкл, последовательно нанести на фильтр весь образец, каждый раз удаляя фильтрат из 2 мл пробирки приемника.

9. Нанести на фильтр 300 мкл Раствора для промывки 1 и центрифугировать 10 секунд при 5000×g. Удалить фильтрат.

10. Повторно нанести на фильтр 300 мкл Раствора для промывки 1 и центрифугировать 30 секунд при 13000×g. Удалить фильтрат.

11. Нанести на фильтр 500 мкл Раствора для промывки 2 и центрифугировать 30 секунд при 13000×g. Удалить фильтрат.

12. Повторно нанести на фильтр 500 мкл Раствора для промывки 2 и центрифугировать 30 секунд при 13000×g. Удалить фильтрат.

13. Центрифугировать пробирку с микроколонкой в течение 30 секунд при 13000×g для удаления остатков раствора.

14. Извлечь микроколонку и поместить ее в новую пробирку объемом 1,5 мл. Поставить новую пробирку с микроколонкой в штатив.

15. Нанести на фильтр 200 мкл Раствора для элюции. Инкубировать микроколонку 3-5 минут при комнатной температуре.

16. Отцентрифугировать пробирку с колонкой в течение 1 минуты при 1000×g и 1 минуту при 13000×g. Полученный раствор содержит очищенную ДНК.

17. Пробирки подписать в соответствии с образцом, из которого проводили выделение ДНК. Образцы можно хранить при -20 °C в течение нескольких месяцев для повторного ПЦР анализа.

Рисунок 8 — ДНК замороженной кукурузы

2. Проведение ПЦР

1. Поместить в микроцентрифугу 3 пробирки с Taq ДНК полимеразой, 1 пробирку с ГРС-nos, 1 пробирку с ГРС-p35, 1 пробирку с ГРС-zein. Отцентрифугировать растворы в течение 1 минуты при максимальной скорости оборотов.

2. Выставть пробирки с ГРС-nos, ГРС-p35, ГРС-zein, Taq ДНК полимеразой в штатив.

3. Перенести весь объем раствора (70 мкл) из пробирки с  ГРС-nos в первую пробирку с Taq ДНК полимеразой с помощью автоматической пипетки. Смесь перемешать пепетированием. Получен реагент PC-nos, подпишите нащзвание на пробирке.

4. Используя новый наконечник, перенести весь объем раствора (70 мкл) из пробирки с ГРС-p35 во вторую пробирку с Taq ДНК полимеразой с помощью автоматической пипетки. Смесь перемешать пепетированием. Получен реагент PC-p35, подпишите нащзвание на пробирке.

5. Используя новый наконечник, перенести весь объем раствора (70 мкл) из пробирки с ГРС-zein в третью пробирку с Taq ДНК полимеразой с помощью автоматической пипетки. Смесь перемешать пепетированием. Получен реагент PC-zein, подпишите нащзвание на пробирке.

6. Содержимое пробирок PC-nos, PC-p35 и PC-zein дополнительно перемешать на мешалке типа «Вортекс».

7. Отцентрифугировать пробирки с PC-nos, PC-p35 и PC-zein в микроцентриуге в течение 30 секунд со скоростью 13000×g.

8. Выставить в штатив 9 пустых пробирок объемом 0,2 мл. Для проведения реакций с каждой PC требуется 3 пробирки: 1 пробирка для реакции с выделенной ДНК, 1 пробирка — для реакции с соответствующим ПКО и 1 — для реакции с ОКО.

9. Подписать пробирки, указав на них название реакционной смеси, для контрольных образцов добавить идентификатор «обр» для исследуемого образца, «+» - для ПКО и «» - для ОКО.

Таким образом можно получить 9 пробирок со следующими подписями: «zein_обр», «zein_+», «zein_-», «nos_обр», «nos_+», «nos_-», «p35_обр», «p35_+», «p35_-».

3. Постановка ПЦР

10. В каждую пустую пробирку объемом 2 мл, подготовленную для PC-nos (3 пробирки с маркировкой «nos», подготовленные 9), с помощью автоматической пипетки внести по 15 мкл PC-nos.

11. Аналогично в 3 пробирки с маркировкой «p35», «zein» внести по 15 мкл PC-p35, PC-zein соответственно (должно получиться по 3 пробирки с каждой реакционной смесью).

12. В каждую пробирку с маркировкой «обр», пользуясь индивидульными наконечниками для каждого внесения образца, добавить по 5 мкл анализируемой ДНК на самое дно пробирки и тщательно перемешать содержимое пипетированием.

13. В микропробирки, выделенные для проведения положительного контроля (помечены «+»), внести по 5 мкл из пробирок с соответствующим ПКО и перемешать пипетированием.

ПКО-nos вноситься только в пробирку с PC-nos (пробирка с маркировкой «nos +», ПКО-p35 вносится только в пробирку с PC-p35 (пробирка с маркировкой «p35 +» и так далее.

Все ПКО следует вносить чистым наконечником!

14. В микропробирки, выделенные для проведения отрицательного контроля (помечены «-»), внести по 5 мкл из пробирки с ОКО (ОКО подходит для проведения отрицательного контроля со всеми PC) и перемешать пипетированием.

Все ОКО следует вносить чистым наконечником!

15. Отцентрифугировать все микропробирки в течение 5 секунд для удаления капель со стенок крышки и пробирки.

16. Поместить пробирки в амплификатор, убедиться, что крышки плотно закрыты.

17. Запрограммировать протокол проведения ПЦР, запустить реакцию амплификации.

Рисунок 9 — Образцы в амплификаторе/протокол проведения ПЦР

4. Электрофорез в агарозном геле

1. Разбавить 50-кратный трис-ацетатный буферный раствор ( TAE-буфер 50x №1 и  TAE-буфер 50x №2) до однократного, т. е. разбавить в 50 раз дистиллированной водой.

2. Для получения 100 мл 1x TAE-буфер №1 необходимо взять вылить содержимое пробирки (2 мл 50x TAE-буфер №1) в мерную колбу или цилиндр и добавить 98 мл дистиллированной воды.

3. Для разбавления TAE-буфера №2 необходимо добавить к 13 мл аствора ~ 637 мл дистиллированной воды (общий объем раствора — 650 мл). Емкости с однократным буфером следует подписать.

Рисунок 10 — TAE-буфер №1/ TAE-буфера №2

TAE-буфера 50x №1 и TAE-буфера 50x №2 — ничем не отличаются друг от друга. Они расфасованы так, чтобы было удобно использовать: TAE-буфера 50x №1 — 2 мл для приготовления геля, TAE-буфера 50x №2 — 13 мл для однократного буфера для электрофореза.

5. Приготовление геля

Для проведения детекции продуктов амплификации необходим 1,8 % гель (1,8 г на 100 мл).

4. Взять высокий мерный стакан, высыпать в него содержимое флакона с агарозой (1,8 г).

5. Добавить 100 мл однократного TAE-буфера №1, который был приготовлен на этапе 2.

6. Для приготовления агарозного геля необходимо полностью растворить компоненты, содержащиеся в стакане. Для этого следует поместить стакан в СВЧ-печь, включить ее и внимательно наблюдать за процессом — нельзя допускать активного кипения раствора во избежание потерь. Для этого каждые 15 секунд необходимо доставать (с помощью полотенца и прихватки) и перемешивать смесь, немного покачивая стакан.

Рисунок 11 — Процесс растворения агарозы в  TAE-буфер №1

7. Часть смеси может испариться во время нагревания, поэтому нужно долить дистиллированной воды до первоначального объема (для геля размером 15×10 долить до 100 мл).

8. Расплавленную смесь охладить до температуры 40-50 °C, помешивая стакан.

9. Добавить в охлажденную смесь 2 мкл бромистого этидия.

10. В форму для заливки геля вставить гребенки, аккуратно вылить смесь, чтобы не было пузырьков.

11. Оставить агарозу для застывания (примерно 15-30 минут).

Рисунок 12 — Камера с агарозным гелем и вставленными гребенками

12. Аккуратно вынуть гребенки вертикально вверх, не повредив при этом отверстия в геле, которые образовались в результате изъятия гребенки (их называют карманами). Поместить гель в камеру для электрофореза, налить необходимое количество TAE-буфер №2 1x, который приготовили на этапе 3 (буфер обязательно должен на 2-5 мм покрывать гель).

6. Проведение электрофореза

1. После окончания ПЦР, амплификатор открыть, пробирки с продуктами ПЦР выставить в штатив так, чтобы первыми стояли отрицательные контрольные образцы, далее положительные, а потом все исследуемые образцы.

Рисунок 13 – Образцы после амплификации/образцы с красителем

2. Испульзуя отдельные наконечники, внести по 5 мкл краски для нанесения на дно каждой микропробирки с ПЦР-продуктами, и перемешать пипетированием. Оставить на 5 минут.

3. В первое отверстие, образованное после изъятия гребенки (карман) каждого ряда на геле добавить по 5 мкл маркера.

Рисунок 13 – Образцы после амплификации/образцы с красителем

4. Используя отдельные наконечники, внести по 15-20 мкл каждой ПЦР-смеси с краской для нанесения в отдельные карманы. Закрыть камеру для электрофореза, проверить настройки прибора (80 В), а так же проверить правильность подключения проводов: плюс на источнике тока должен быть подключен красному кабелю электрофорезной камеры, а минус на источнике к черному кабелю камеры. Включить источник тока на 25-40 минут.

Рисунок 14 — Образцы, внесенные в карманы после изъятия гребенки и готовые к запуску электрофореза

### ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рисунок 15 — результаты электрофореза для кукурузы в

зернах Ашан (замороженной)

Рисунок 16 — результаты электрофореза для консервированной кукурузы Ашан

ВЫВОДЫ

В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы:

1. Выделены молекулы ДНК из замороженной кукурузы в зернах и консервированной кукурузы марки Ашан в лабораторных условиях;

2. Проведен процесс ПЦР выделенных молекул ДНК для визуальной детекции результатов на этапе электрофореза;

3. Проведена регистрация результатов эксперимента (для двух объектов исследования), основанного на изучении исследуемого объекта на наличие По результатам электрофореза замороженной кукурузы в зернах, в связи с наличием гена зеина, можно сделать вывод о том, что в исследуемом образце присутствует ГМО, посредством проведения электрофореза в агарозном геле;

4. Выделенную ДНК можно распознать по свечению лунок с положительными контрольными образцами и отсутствием свечения в лунках с отрицательными контрольными образцами. ДНК кукурузы определялась по гену зеина. По результатам электрофореза замороженной кукурузы в зернах, в связи с наличием гена зеина, можно сделать вывод о том, что в исследуемом образце присутствует ГМО. По результатам электрофореза консервированной кукурузы, в связи с отсутствием гена зеина, можно сделать вывод о том, что в исследуемом образце отсутствует ГМО;

5. В ходе исследования мы подтвердили нашу гипотезу.

В наше время технология чтения геномов стала относительно дешевой, поэтому в качестве решения данной проблемы хочу предложить указывать данные о геноме продуктов прямо на упаковке, посредством QR-кода (При этом прописать тезисы (указать сорт кукурузы, место и условия выращивания), доступные для понимания потребителя). Если производитель откажется размещать информацию о геноме, то тогда на его продукцию можно смело ставить маркировку «БОН» (Биологический организм с неизвестными геномами). Генетически модифицированные сорта фруктов и овощей хорошо изучены и испытаны, поэтому у их производителей не возникает никаких проблем с тем, чтобы показать геномы потребителям. А защитники так называемых натуральных продуктов могут не захотеть этого делать, ведь в противном случае специалисты могут обнаружить в их товарах какие-то изъяны. Думаю что каждый из нас предпочел бы товары с хорошо изученными, нежели товары с неизвестными геномами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ПЦР: что это такое? Диагностика инфекционных заболеваний методом полимеразной цепной реакции // INVITRO URL: https://www.invitro.ru/moscow/library/labdiagnostika/16110/

2. Качественное и количественное определение генетически модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения в продуктах питания и пищевом сырье тест-системами производства ЗАО «Синтол» MP 02.008-06.pdf  // https://www.syntol.ru/bitrix/docs/MP%2002.008-06.pdf

3. Генетически модифицированные источники пищи: актуальность проблемы, технология создания, Вопросы безопасности и контроля УДК 641:602.6 // https://cyberleninka.ru/article/n/geneticheski-modifitsirovannye-istochniki-pischi-aktualnost-problemy-tehnologiya-sozdaniya-voprosy-bezopasnosti-i-kontrolya/viewer

4. Теоретические материалы и инструкции по использованию набора МБС «Определение ГМО в продуктах питания» // https://vk.com/doc-215689198_650702110?hash=jIMHfDOg8yUUD9FhvGPrZDaqk8s1w8ZqJK1IAAZjTGs&dl=AZCiioUqKZpsh5LbcTCRkVVzz7AUbeZs4030bcWz2Kw

5. О.К.Давыдова Методические указания к лабораторному практикуму по генной инженерии «Полимеразная цепная реакция» // http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/8887/1/1811_20110824.pdf